## Kortlagt elforbrug
Hvor meget energi bruger vi - og til hvad?
Gule felter skal udfyldes!
Forbrugssted | Fordeling af elforbrug (kWh/år)
1.Belysning | 5362.272
2.Køling | 519.6
3.Ventilation | 2598
4.The-køkkener | 2078.4
5.Køkken | 1745.856
6.IT-udstyr | 311.76
7.Serverrum incl. køl | 47138.112
8.El-varme | 17458.56
Kortlagt elforbrug i alt | 77212.56
Betalt elforbrug (kWh/år)
(fra faktura - for et år)
| Virksomhedens el-pris (kr./kWh) | 1.55
Forbrugssted | Fordeling af elforbrug (kr./år)
1.Belysning | 8311.5216
2.Køling | 805.38
3.Ventilation | 4026.9
4.The-køkkener | 3221.52
5.Køkken | 2706.0768
6.IT-udstyr | 483.228
7.Serverrum incl. køl | 73064.0736
8.El-varme | 27060.768
Kortlagt elforbrug i alt | 119679.468
Betalt elforbrug (kr./år)
(fra faktura - for et år)

## 1.Belysning
Gule felter skal udfyldes
Apparat | Antal | Placering | Effekt(W) | Belastning(%) | Brugstid (timer/døgn) | Brugstid (dage/uge) | Brugstid (måneder/år) | Brugstid (timer/år) | Årligt elforbrug (kWh/år) | Årligt elforbrug (kr./år) | Kommentarer
Lystofrør | 10 | kantine | 58 | 100 | 8 | 5 | 12 | 2078.4 | 1205.472 | 1868.4816
Ventilation | 1 | Værksted | 2000 | 70 | 8 | 5 | 12 | 2078.4 | 4156.8 | 6443.04
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
I ALT | [8 empty] | 5362.272 | 8311.5216
Note on A2: Lene Kuszon: Skriv typen af elapparat -eks. kaffemaskine, pærer, pc m.m.
Note on B2: Lene Kuszon: Hvor mange er der af det enkelte apparat ?
Note on C2: Lene Kuszon: Hvor er apparatet placeret? Noter hvilket rum eller afdeling apparatet står i
Note on D2: Lene Kuszon: Elapparatets effekt - måles i W, og sidder normalt bag på apparatet. Er tallet angivet i kilowatt (kW), skal der divideres med 1000.
Note on F2: Lene Kuszon: Hvor lang tid om dagen er apparatet tændt? Benyttes det kun nogle minutter om dagen, divideres antallet af minutter med 60 for at få tallet i timer
Note on G2: Lene Kuszon: Hvor mange dage om ugen benyttes apparatet? Er det blot de 5 arbejdsdage, eller ugens 7 dage eller kun et par dage om ugen.
Note on H2: Lene Kuszon: Benyttes apparatet hele året rundt, skrives 12. Hvis det kun er eks. sommerhalvåret skrives 4.

## 2.Køling
Gule felter skal udfyldes
Apparat | Antal | Placering | Effekt(W) | Brugstid (timer/døgn) | Brugstid (dage/uge) | Brugstid (måneder/år) | Brugstid (timer/år) | Årligt elforbrug (kWh/år) | Årligt elforbrug (kr./år) | Kommentarer
Fancoil | 1 | økonomi | 1000 | 6 | 5 | 4 | 519.6 | 519.6 | 805.38
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
I ALT | [7 empty] | 519.6 | 805.38
Note on A2: Lene Kuszon: Skriv typen af elapparat -eks. kaffemaskine, pærer, pc m.m.
Note on B2: Lene Kuszon: Hvor mange er der af det enkelte apparat ?
Note on C2: Lene Kuszon: Hvor er apparatet placeret? Noter hvilket rum eller afdeling apparatet står i
Note on D2: Lene Kuszon: Elapparatets effekt - måles i W, og sidder normalt bag på apparatet. Er tallet angivet i kilowatt (kW), skal der divideres med 1000.
Note on E2: Lene Kuszon: Hvor lang tid om dagen er apparatet tændt? Benyttes det kun nogle minutter om dagen, divideres antallet af minutter med 60 for at få tallet i timer
Note on F2: Lene Kuszon: Hvor mange dage om ugen benyttes apparatet? Er det blot de 5 arbejdsdage, eller ugens 7 dage eller kun et par dage om ugen.
Note on G2: Lene Kuszon: Benyttes apparatet hele året rundt, skrives 12. Hvis det kun er eks. sommerhalvåret skrives 4.

## 3.Ventilation
Gule felter skal udfyldes
Apparat | Antal | Placering | Effekt(W) | Brugstid (timer/døgn) | Brugstid (dage/uge) | Brugstid (måneder/år) | Brugstid (timer/år) | Årligt elforbrug (kWh/år) | Årligt elforbrug (kr./år) | Kommentarer
Ventilator | 1 | køkken | 1000 | 10 | 5 | 12 | 2598 | 2598 | 4026.9
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
I ALT | [7 empty] | 2598 | 4026.9
Note on A2: Lene Kuszon: Skriv typen af elapparat -eks. kaffemaskine, pærer, pc m.m.
Note on B2: Lene Kuszon: Hvor mange er der af det enkelte apparat ?
Note on C2: Lene Kuszon: Hvor er apparatet placeret? Noter hvilket rum eller afdeling apparatet står i
Note on D2: Lene Kuszon: Elapparatets effekt - måles i W, og sidder normalt bag på apparatet. Er tallet angivet i kilowatt (kW), skal der divideres med 1000.
Note on E2: Lene Kuszon: Hvor lang tid om dagen er apparatet tændt? Benyttes det kun nogle minutter om dagen, divideres antallet af minutter med 60 for at få tallet i timer
Note on F2: Lene Kuszon: Hvor mange dage om ugen benyttes apparatet? Er det blot de 5 arbejdsdage, eller ugens 7 dage eller kun et par dage om ugen.
Note on G2: Lene Kuszon: Benyttes apparatet hele året rundt, skrives 12. Hvis det kun er eks. sommerhalvåret skrives 4.

## 4.The-køkkener
Gule felter skal udfyldes
Apparat | Antal | Placering | Effekt(W) | Brugstid (timer/døgn) | Brugstid (dage/uge) | Brugstid (måneder/år) | Brugstid (timer/år) | Årligt elforbrug (kWh/år) | Årligt elforbrug (kr./år) | Kommentarer
Kaffemaskine | 2 | thekøkken 2.sal | 2000 | 2 | 5 | 12 | 519.6 | 2078.4 | 3221.52
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
I ALT | [7 empty] | 2078.4 | 3221.52
Note on A2: Lene Kuszon: Skriv typen af elapparat -eks. kaffemaskine, pærer, pc m.m.
Note on B2: Lene Kuszon: Hvor mange er der af det enkelte apparat ?
Note on C2: Lene Kuszon: Hvor er apparatet placeret? Noter hvilket rum eller afdeling apparatet står i
Note on D2: Lene Kuszon: Elapparatets effekt - måles i W, og sidder normalt bag på apparatet. Er tallet angivet i kilowatt (kW), skal der divideres med 1000.
Note on E2: Lene Kuszon: Hvor lang tid om dagen er apparatet tændt? Benyttes det kun nogle minutter om dagen, divideres antallet af minutter med 60 for at få tallet i timer
Note on F2: Lene Kuszon: Hvor mange dage om ugen benyttes apparatet? Er det blot de 5 arbejdsdage, eller ugens 7 dage eller kun et par dage om ugen.
Note on G2: Lene Kuszon: Benyttes apparatet hele året rundt, skrives 12. Hvis det kun er eks. sommerhalvåret skrives 4.

## 5.Køkken-Kantine
Gule felter skal udfyldes
Apparat | Antal | Placering | Effekt(W) | Brugstid (timer/døgn) | Brugstid (dage/uge) | Brugstid (måneder/år) | Brugstid (timer/år) | Årligt elforbrug (kWh/år) | Årligt elforbrug (kr./år) | Kommentarer
Køleskabe | 2 | køkken | 200 | 12 | 7 | 12 | 4364.64 | 1745.856 | 2706.0768
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
I ALT | [7 empty] | 1745.856 | 2706.0768
Note on A2: Lene Kuszon: Skriv typen af elapparat -eks. kaffemaskine, pærer, pc m.m.
Note on B2: Lene Kuszon: Hvor mange er der af det enkelte apparat ?
Note on C2: Lene Kuszon: Hvor er apparatet placeret? Noter hvilket rum eller afdeling apparatet står i
Note on D2: Lene Kuszon: Elapparatets effekt - måles i W, og sidder normalt bag på apparatet. Er tallet angivet i kilowatt (kW), skal der divideres med 1000.
Note on E2: Lene Kuszon: Hvor lang tid om dagen er apparatet tændt? Benyttes det kun nogle minutter om dagen, divideres antallet af minutter med 60 for at få tallet i timer
Note on F2: Lene Kuszon: Hvor mange dage om ugen benyttes apparatet? Er det blot de 5 arbejdsdage, eller ugens 7 dage eller kun et par dage om ugen.
Note on G2: Lene Kuszon: Benyttes apparatet hele året rundt, skrives 12. Hvis det kun er eks. sommerhalvåret skrives 4.

## 6.IT-udstyr
Gule felter skal udfyldes
Apparat | Antal | Placering | Effekt(W) | Brugstid (timer/døgn) | Brugstid (dage/uge) | Brugstid (måneder/år) | Brugstid (timer/år) | Årligt elforbrug (kWh/år) | Årligt elforbrug (kr./år) | Kommentarer
Kopimaskine | 1 | 3.sal | 100 | 12 | 5 | 12 | 3117.6 | 311.76 | 483.228
Pc'er | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
I ALT | [7 empty] | 311.76 | 483.228
Note on A2: Lene Kuszon: Skriv typen af elapparat -eks. kaffemaskine, pærer, pc m.m.
Note on B2: Lene Kuszon: Hvor mange er der af det enkelte apparat ?
Note on C2: Lene Kuszon: Hvor er apparatet placeret? Noter hvilket rum eller afdeling apparatet står i
Note on D2: Lene Kuszon: Elapparatets effekt - måles i W, og sidder normalt bag på apparatet. Er tallet angivet i kilowatt (kW), skal der divideres med 1000.
Note on E2: Lene Kuszon: Hvor lang tid om dagen er apparatet tændt? Benyttes det kun nogle minutter om dagen, divideres antallet af minutter med 60 for at få tallet i timer
Note on F2: Lene Kuszon: Hvor mange dage om ugen benyttes apparatet? Er det blot de 5 arbejdsdage, eller ugens 7 dage eller kun et par dage om ugen.
Note on G2: Lene Kuszon: Benyttes apparatet hele året rundt, skrives 12. Hvis det kun er eks. sommerhalvåret skrives 4.

## 7.Serverrum incl. køl
Gule felter skal udfyldes
Apparat | Antal | Placering | Effekt(W) | Brugstid (timer/døgn) | Brugstid (dage/uge) | Brugstid (måneder/år) | Brugstid (timer/år) | Årligt elforbrug (kWh/år) | Årligt elforbrug (kr./år)
Serverum | 1 | kælder | 2600 | 24 | 7 | 12 | 8729.28 | 22696.128 | 35178.9984 | Målinger forretaget i serverrum
Køling | 1 | kælder | 2800 | 24 | 7 | 12 | 8729.28 | 24441.984 | 37885.0752
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Målinger foretaget i september 2009
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Serverrum effektoptag (kW) | Køling effektoptag (kW)
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.8
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Årligt forbrug i serverrum (kWh/år) | Årligt forbrug til køling
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 22776 | 24528
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Elforbrug i serverrum med køling | 47304
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Elforbrug i alt DS 2008 | 426000
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | Serverrummets elforbrug udgør
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | af DS' samlede elforbrug i % | 11.1042
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
I ALT | [7 empty] | 47138.112 | 73064.0736
Note on A2: Lene Kuszon: Skriv typen af elapparat -eks. kaffemaskine, pærer, pc m.m.
Note on B2: Lene Kuszon: Hvor mange er der af det enkelte apparat ?
Note on C2: Lene Kuszon: Hvor er apparatet placeret? Noter hvilket rum apparatet står i
Note on D2: Lene Kuszon: Elapparatets effekt - måles i W, og sidder normalt bag på apparatet. Er tallet angivet i kilowatt (kW), skal der divideres med 1000.
Note on E2: Lene Kuszon: Hvor lang tid om dagen er apparatet tændt? Benyttes det kun nogle minutter om dagen, divideres antallet af minutter med 60 for at få tallet i timer
Note on F2: Lene Kuszon: Hvor mange dage om ugen benyttes apparatet? Er det blot de 5 arbejdsdage, eller ugens 7 dage eller kun et par dage om ugen.
Note on G2: Lene Kuszon: Benyttes apparatet hele året rundt, skrives 12. Hvis det kun er eks. sommerhalvåret skrives 4.

## 8.El-varme
Gule felter skal udfyldes
Apparat | Antal | Placering | Effekt(W) | Brugstid (timer/døgn) | Brugstid (dage/uge) | Brugstid (måneder/år) | Brugstid (timer/år) | Årligt elforbrug (kWh/år) | Årligt elforbrug (kr./år) | Kommentarer
Elradiator | 3 | skur i gården | 1000 | 24 | 7 | 8 | 5819.52 | 17458.56 | 27060.768
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
I ALT | [7 empty] | 17458.56 | 27060.768
Note on A2: Lene Kuszon: Skriv typen af elapparat -eks. kaffemaskine, pærer, pc m.m.
Note on B2: Lene Kuszon: Hvor mange er der af det enkelte apparat ?
Note on C2: Lene Kuszon: Hvor er apparatet placeret? Noter hvilket rum eller afdeling apparatet står i
Note on D2: Lene Kuszon: Elapparatets effekt - måles i W, og sidder normalt bag på apparatet. Er tallet angivet i kilowatt (kW), skal der divideres med 1000.
Note on E2: Lene Kuszon: Hvor lang tid om dagen er apparatet tændt? Benyttes det kun nogle minutter om dagen, divideres antallet af minutter med 60 for at få tallet i timer
Note on F2: Lene Kuszon: Hvor mange dage om ugen benyttes apparatet? Er det blot de 5 arbejdsdage, eller ugens 7 dage eller kun et par dage om ugen.
Note on G2: Lene Kuszon: Benyttes apparatet hele året rundt, skrives 12. Hvis det kun er eks. sommerhalvåret skrives 4.