| Værktøj nr. 4 – Screeningliste og handlingsplan (kombineret liste) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse | Besparelses-potentiale |  | Inve-stering Kr. | Tilbage- betalings-tid år | Tids- plan | An-svarlig | Detaljerede beregninger i bilag | Bemærk- ninger |
|  |  | kWh/år | Kr./år |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Udskift trykluft kompressor i værksted | 3.000 | 5.000 | 20.000 | 4 | Efterår 2012 | PJ | T.1 | Projekt forsinket |
| 2 | Sluk belysning på 1. sal aften og weekend | 2.500 | 3.500 | 0 | 0 | Vinter 2014 | HN | B.1 | Projekt accepteret |
| 3 | Udskift til spare pærer på kontoret | 30 | 40 | 50 | Mindre end 1 | Løbende fra efterår 2015 | HN | B.2 | Projekt accepteret |
| 4 | Opsæt tænd/sluk ur på kopimaskinen | 250 | 300 | 250 | 1 | Efterår 2014 | HN | K.1 | Projekt skal genovervejes |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Værktøjet er udviklet i forbindelse med et fælles nordisk projekt, der er gennemført under Dansk Standards ledelse i samarbejde med Standard Island og Standard Norge og med deltagelse et antal små og mellemstore virksomheder i Danmark, Island og Norge. Kontakt DS på +45 3996 6101