## Ark1
Værktøj 3 - Kortlægningsskema
Udfyld de gule felter
Apparat | Antal | Placering | Effekt (W) | Belastning (%) | Typisk årsforbrug (erfaringstal) (kWh/år) | Brugstid |  |  | Årligt elforbrug |  | Kommentarer
[6 empty] | timer/dag | dage/uge | uger/år | kWh | pris |  | Elpris(kr/kWh)
Højtryksnatrium lamper | 17 | Værksted | 36 | 80 |  | 8 | 5 | 12 | 235.008 | 352.512 | Lysstyring(sænkning) | 1.5
Glødepære /sparepære | 4 | Kontor | 40 | 100 |  | 8 | 5 | 12 | 76.8 | 115.2
Sparepære | 4 | Kontor | 9 | 100 |  | 8 | 5 | 12 | 17.28 | 25.92
Spots | 3 | Kontor | 20 | 100 |  | 8 | 5 | 12 | 28.8 | 43.2
Bordlamper | 10 | Kontor | 10 | 100 |  | 8 | 5 | 12 | 48 | 72
BELYSNING, TOTAL | [8 empty] | 405.888 | 608.832
PC + skærm | 5 | Kontor |  |  | 120 |  |  |  | 600 | 900 | Standard forbrug antaget
Printer | 4 | Kontor |  |  | 1000 |  |  |  | 4000 | 6000 | Standard forbrug antaget
IT UDSTYR, TOTAL | [8 empty] | 4600 | 7580.832
Opvaskemaskine | 1 | Køkken |  |  | 400 |  |  |  | 400 | 600 | Standard forbrug antaget
Kaffemaskine | 2 | Køkken |  |  | 350 |  |  |  | 700 | 1050 | Standard forbrug antaget
Elkedel | 2 | Køkken |  |  | 70 |  |  |  | 140 | 210 | Standard forbrug antaget
Emhætte | 1 | Køkken |  |  | 70 |  |  |  | 70 | 105 | Standard forbrug antaget
Køleskab | 1 | Køkken |  |  | 400 |  |  |  | 400 | 600 | Standard forbrug antaget
Fryser | 1 | Køkken |  |  | 300 |  |  |  | 300 | 450 | Standard forbrug antaget
KØKKEN, TOTAL | [8 empty] | 2010 | 2415
Server rum - antal servere | 5 | Server rum |  |  | 100 |  |  |  | 500 | 750 | Standard forbrug antaget
Køleanlæg | 1 | Server rum | 200 | 50 | 0 | 24 | 7 | 12 | 201.6 | 302.4 | Belastning antaget af konsulent
SERVER RUM, TOTAL | [8 empty] | 701.6 | 3917.4
Ventilationsanlæg | 1 | Værksted | 2000 | 70 | 0 | 12 | 7 | 12 | 1411.2 | 2116.8 | Standard forbrug antaget
Køling/aircondition | 2 | Værksted | 500 | 50 | 0 | 12 | 5 | 6 | 180 | 270
Trykluft | 1 | Værksted | 2000 | 70 | 0 | 1 | 2 | 12 | 33.6 | 50.4
Andet | 1 | Værksted | 500 | 70 |  | 6 | 5 | 12 | 126 | 189
DIVERSE FORBRUG, TOTAL | [8 empty] | 1750.8 | 2626.2
TOTAL FORBRUG | [8 empty] | 9468.288 | 17148.264
Værktøjet er udviklet i forbindelse med et fælles nordisk projekt, der er gennemført under Dansk Standards ledelse i samarbejde med Standard Island og Standard Norge og med deltagelse et antal små og mellemstore virksomheder i Danmark, Island og Norge. Kontakt DS på +45 3996 6101