## Slide 1: Høreapparater og trådløs teknologi
Standarder og krav
Introduktion til

## Slide 2: Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Omkring 500.000-800.000 danskere anslås at lide af hørenedsættelse i større eller mindre grad.
I mange tilfælde kan et høreapparat reducere funktionsnedsættelsen og gøre det muligt for den enkelte at deltage i samtaler, som personen ellers ville være udelukket fra.
Ca. 300.000 danskere skønnes at have høreapparat i dag, men der findes ikke nøjagtige opgørelser.
Antallet af høreapparatbrugere forventes at vokse fremover, fordi vi bliver flere ældre, og fordi den teknologiske udvikling på området betyder, at høreapparatbehandling kan hjælpe flere mennesker med forskellige typer af høretab.

## Slide 3: Krav
På høreapparatområdet i Danmark udgør ISO og EN de anerkendte standarder, der er nødvendige for kalibrering af audiometriudstyr, kontrolmålinger, baggrundsstøj, hvormed det sikres, at måleresultaterne er korrekte.
I de faglige kvalitetskrav og anbefalinger henvises når relevant til ISO-standarder og EN standarder.
ISO, International Organization for Standardization er en international standardiseringsorganisation.
EN, Europæisk Norm er en betegnelse for europæiske standarder udarbejdet af en af de europæiske standardiseringsorganisationer, CEN eller CENELEC.
DS, Dansk Standard er betegnelsen for danske standarder. Oftest er en DS en dansk implementeret europæisk og/eller international standard, derfor hedder standarderne fx DS/EN/ISO, DS/EN
Hvad er ISO, EN og DS?

## Slide 4: Test af høreapparatets tilpasning og relevante standarder
For at verificere, at apparatet er tilpasset korrekt, skal man måle apparatets output in situ (i brugssituationen) og graden af forbedring af høreevnen.
Verifikation af forbedring af høreevnen kan foretages på flere forskellige måder og er en aktiv del af tilpasningsprocessen.
Der skal som minimum foretages REM (real ear measurement) målinger og en måling i frit felt (høreprøve i støjende omgivelser) samt patientoplevet kvalitet (spørgeskema).
Undersøgelser med REM-målinger for at verificere den opnåede respons i henhold til proceduren angivet i DS/EN 61669 standarden.
Taleaudiometri i frit felt med støj. Med og uden høreapparat (førstegangsbrugere). Med nuværende og kommende høreapparat (flergangsbrugere), ifølge proceduren angivet i DS/EN/ISO 8253-3.
Spørgeskema angående forbedring ved brug af høreapparatsystemet.
Resultaterne af de gennemførte målinger skal efterfølgende gennemgås med patienten.

## Slide 5: Krav til faciliteter og udstyr og standarder
Sundhedsstyrelsens krav
Kravene til faciliteter er ens for både offentlige og private klinikker.
Høreprøver udføres under forhold, der sikrer korrekte måleresultater. Baggrundsstøjen skal som minimum overholde DS/EN ISO 8253 standarden for luftledning med hovedtelefoner for frekvenser >500 Hz.
Elektroakustisk måleudstyr
Følgende udstyr skal forefindes:
Udstyr til måling af in situ-akustiske egenskaber i høreapparater, som opfylder kravene i DS/EN 61669
En klasse 1- eller klasse 2-lydtrykmåler i henhold til DS/EN 61672-1
Demonstrationsudstyr
Der skal forefindes et udvalg af høreapparater og tilbehør til demonstration.
Der bør forefindes et teleslyngesystem med magnetfelt i overensstemmelse med DS/EN 60118-4 til demonstration af høreapparater med telespole.

## Slide 6: Trådløs teknologi giver nye muligheder
Høreapparater har gennem årene udviklet sig fra simple analoge lydforstærkere til digitale multi-funktionelle ’medical devices’ med indbyggede trådløse funktioner.
Moderne høreapparater indeholder trådløs teknologi og regnekraft som aldrig før.
Men de nye muligheder stiller store krav til de ingeniører og audiologer, som skal sikre at teknologien udnyttes til at hjælpe brugeren bedst muligt.

## Slide 7: Trådløs teknologi
Den trådløse forbindelse giver også høreapparatet mulighed for at sende beskeder til telefonen eller anden elektronik i dagligdagen.
På den måde kan høreapparatet for eksempel gøre brugeren opmærksom på, at batteriet trænger til at blive skiftet.
Til gengæld betyder regnekraften at batterierne bliver udfordret og skal skiftes relativt ofte.
Desuden er enhederne blevet så små og handy - hvilket er godt fordi de er mere diskrete på brugeren - men som kan være en udfordring at håndtere for de mange fortrinsvist ældre brugere.
En ny verden åbner sig
Det er nu for eksempel muligt at streame lyden fra en telefonsamtale direkte til et sæt høreapparater.
Det er praktisk og løser samtidigt problemet med, at et høreapparat ofte vil begynde at hyle, når en telefon holdes op til øret.
Derudover kan høreapparatets lyd nu justeres via en app på telefonen.
Det er nemmere og mere fleksibelt end den lille utilgængelige knap på høreapparatet.

## Slide 8: Bluetooth
Bluetooth er en kommunikationsteknologi, der hjælper med at forbinde to eller flere elektroniske enheder trådløst inden for kort afstand, så de kan udveksle lyd eller oplysninger.
Bluetooth anvender højfrekvente radiobølger til at udveksle oplysninger, og det er helt sikkert og trygt.
Bluetooth blev oprindeligt standardiseret af IEEE* Standards Association, som
IEEE 802.15.1, men det er ikke længere IEEE der opretholder standarden.
Institute of Electrical and Electronics Engineers, udtales “Eye-triple-E”

## Slide 9: Bluetooth og høreapparater
Bluetooth teknologien er lidt anderledes, når det gælder høreapparater.
Til små enheder, som ikke har meget batterikapacitet, men som skal være tændt det meste af tiden, kræver klassisk Bluetooth bare for meget energi.
Disse små enheder bruger derfor Bluetooth Low Energy (BLE), som er beregnet til at reducere strømforbruget, samtidig med at kommunikationsrækkevidden bevares og lyden ikke forsinkes.
BLE blev introduceret i 2004 og bruges til mange produkter, herunder pulsmålere, smartwatches – og høreapparater.
Et høreapparat er desuden et særligt produkt, fordi personer meget ofte bruger et høreapparat i hvert øre i stedet for kun ét.
Det betyder, at der er to enheder (i stedet for ét), der skal kommunikere med hinanden, samtidig med at de også er tilsluttet en anden Bluetooth enhed.
Det gør, at du skal bruge to Bluetooth kanaler, og BLE er også løsningen på denne udfordring.

## Slide 10: Hvordan fungerer et bluetooth høreapparat?
Et Bluetooth høreapparat kan kommunikere med forskellige elektroniske enheder, herunder smartphones, som kan bruges til at styre høreapparatet.
Man kan f.eks. styre TV-lydstyrken til høreapparatet, uafhængigt af lydstyrken på TV'et.
Der kan streames lyd til ét eller begge ører, lyttes til musik og tale i telefon med lyd, der bliver sendt direkte til høreapparatet.
Det betyder, at den lyd, der høres, er mindre tilbøjelig til at være forvrænget og generelt er nemmere at høre. Lyden bliver desuden gjort mere personlig.
Bluetooth er beregnet til at forbinde to eller flere enheder trådløst inden for kort afstand, mens wi-fi kan forbinde enheden til internettet alle steder fra.
Masser af elektroniske enheder til brug i hjemmet kan styres via wi-fi − dette kaldes Tingenes Internet (Internet of Things - IOT).
Man kan f.eks. styre varmen i hjemmet, eller hvornår vaskemaskinen skal starte.
Bluetooth er en god måde til at oprette forbindelse til de enheder, man er tæt på i det øjeblik. Bluetooth bruger mindre strøm end wi-fi og er billigere at implementere.
Hvordan adskiller Bluetooth sig fra Wifi?

## Slide 11: Fremtidens høreapparater
I fremtiden vil mængden af data, der kan indsamles gennem de evigt krympende øresnegle, kun stige.
Pulsmåling, sensorisk Eeg-måling, app-kontakt og med tiden en forhåbning om, at kunstig intelligens direkte i devicet skal fungere lige i øret, uden det bliver nødvendigt at skabe forbindelse til apps eller internettet.
Behandlingen af hurtig lydtransmittering må ikke forsinkes via en server - det skal foregå direkte i øret.
Derudover vil fremtidens høreapparater måske kunne bruge nogle sensorer i øret til at optage hjernens aktivitet og rette høreapparaternes opmærksomhed mod det, man gerne vil høre.
Mulighederne er uendelige men fælles for dem alle er, at det vil stille krav til disse nye teknologier, og derfor vil der fortsat være behov for udvikling af nye standarder inden for høreapparater.

## Slide 12: Er et høreapparat medicinsk udstyr eller elektronisk udstyr?
Der er stor forskel på hvilke krav forskellige typer udstyr skal leve op til, det kan fx være nationale regler eller europæisk lovgivning.
Hvis et produkt hører under typen medicinsk udstyr, er der en hel masse ting, der skal være overholdt fordi udstyret ofte kommer i tæt kontakt eller ind i menneskekroppen.
Man kan diskutere om et høreapparat bare er et stykke elektronisk udstyr på linje med høretelefoner eller headset, eller om det er et medicinsk udstyr, fordi det afhjælper en sygdom/lidelse i menneskekroppen, altså høretab eller høreforstyrrelser.
Og faktisk er det også lidt forskellig rundt om i verden, hvordan et høreapparat egentlig klassificeres.

## Slide 13: Hvad siger EU lovgivningen?
Ifølge europæisk lovgivning er høreapparater et medicinsk udstyr.
Det betyder at før en producent kan få lov at markedsføre og sælge apparater indenfor EU, skal produktet være CE mærket og man skal kunne dokumentere at det lever op til kravene i den europæiske lovgivning.
Dokumentationen kan nogle gange kræve at produktet bliver testet og certificeret af et uafhængigt organ, så det bevises at produktet er i overensstemmelse med lovgivningen.
Det kaldes en 3.part certificering og der, hvor man beskriver at produktet er i orden, kaldes en overensstemmelseserklæring.
Omfanget af en 3. parts certificering afhænger af hvilke klasse produktet hører til.
I den europæiske forordning for medicinsk udstyr har man flere forskellige klasser, klasse I, Is, Im, IIa, IIb og III.
Klasserne er lavet så man kan se hvor risikabelt produktet er for forbrugere og patienter. Høreapparater hører til i klasse IIa.

## Slide 14: CE-mærkning
Hvad er CE-mærket?
CE-mærkning angiver, at produktet anses for at være i overensstemmelse med EU’s forordninger/direktiver og dermed også dansk lovgivning.
Der kan opnås produktgodkendelse og CE-mærkning af et produkt ved at anvende de europæiske harmoniserede standarder.
En harmoniseret standard er bestilt af Europa Kommissionen og godkendt af en bemyndiget HAS-konsulent til at støtte op om kravene i et direktiv eller en forordning. Afhængigt af det produkt, der ønskes fremstillet, bør den relevante harmoniserede standard tjekkes for at afgøre, hvilke krav der er til ydeevne, prøvning osv.

## Slide 15: Bemyndiget organ
Hvad gør de?
Afhængig af hvilket produkt man skal fremstille eller sælge bør producenten kontakte et bemyndiget organ for hjælp.
Det er også kendt som et tredjepartscertificeringsorgan eller overensstemmelsesvurderingsorgan.
Bemyndigede organer er en væsentlig del af overensstemmelsesvurderingsprocessen, der fører til CE-mærkning.
Hvilke produkter godkender de?
En tommelfingerregel er, at produkter med en yderst kritisk funktion og lille tolerance for fejl skal godkendes af et tredjepartscertificeringsorgan fx skal en pacemaker godkendes af en tredjepart for at blive CE-mærket, hvorimod en manuel-drevet kørestol kan godkendes af producenten selv.
I førstnævnte tilfælde vil den bemyndigede organ vurdere udstyret for at sikre, at det opfylder kravene i det relevante direktiv eller den relevante forordning.
Efter prøvning af udstyret skal producenten sørge for at vedligeholde den tekniske dokumentation i overensstemmelse med de relevante forordninger og direktiver.

## Slide 16: Danske kompetencer
I Danmark er der lang tradition for forskning, innovation og produktudvikling indenfor elektroakustik, som er det fagtekniske grundlag for høreapparater.
Den danske høreapparatsindustri hører til i verdens top 5, og har over halvdelen af verdensmarkedet.
De fleste kender navnene på virksomhederne Widex (nu: WS Audiology), Demant (med brandet Oticon) og GN Resound.